Białystok dn. 27.04.2026 r.

Zapytanie ofertowe

Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Gen. Józefa Zachariasza Bema w Białymstoku ul. Pogodna 12, 15-354 Białystok  zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej progu określonego w art. 2 ust. 1 pkt1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2025r.poz 1173 z póz.zm.)

Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia

1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi remontowej pomieszczenia stołówki szkolnej (pow. 140m²)

2.  Szczegółowy opis przedmiotu

Zakres prac obejmuje:

- Wymiana podłoża

- Usunięcie płytek PCV (ok.125m²)

- Gruntowanie podłoża gruntem (ok.140m²)

- Wykonanie wylewki samopoziomującej w celu wyrównania podłoża (ok.140m²)

- Wyrównanie podłoża wylewką betonową (ok.18m²/gł.4mm)

- Ułożenie gresu 60cm/60cm (ok.140m²)

- Ułożenie cokołu z gresu do 10 cm

- Silikonowanie i fugowanie

- Ściany

- Zdjęcie istniejącej boazerii (ok.35m²)

- Usunięcie pęknięć, wyrównanie ścian

- Zagruntowanie podłoża (ok.160m²)

- Położenie betonu ozdobnego na ścianach i filarach (ok. 80m²),

- Obsadzenie kątowników aluminiowych

- Prace malarskie – malowanie ścian farbą odpowiadającą normom dla pomieszczeń kuchennych (lateksowa) (ok. 70 m²),

- Malowanie  grzejników ( 8 szt.)

- Wkucie istniejących przewodów i gniazd elektrycznych

- Wklejenie nakładek komorowych PCV na istniejące parapety ( 2.5m x 8 szt.)

- Wywóz gruzu i odpadów powstałych w wyniku przeprowadzonych prac budowlanych  po stronie wykonawcy.

- Wykonanie prac remontowych z materiałów wykonawcy.

- Kosztorys

- Termin i realizacja

a)  Termin wykonania zamówienia – 13.07.2026r. do 21.08 2026r.

b)  Warunki realizacji zamówienia muszą być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia

c)  Przedmiot zamówienia usługi należy wykonać: Szkoła Podstawowa nr 34 ul. Pogodna 12 15-354 Białystok.

9. Płatność przelewem nastąpi w terminie 14 dni po dostarczeniu w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz prawidłowo wystawioną fakturą VAT.

a)  Osoba do kontaktów Mirosław Węcko  - kierownik gospodarczy tel 857424131 w17 lub 500754907

- Procedury udzielenia zamówienia

1. Opis sposobu przygotowania oferty

-  Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

-  Ofertę  proszę  złożyć  wyłącznie  na  adres  mailowy:  m.wecko@sp34bialystok.onmicrosoft.com w tytule wiadomości: oferta na wykonanie prac remontowych stołówka szkolna w SP34 /2026.

-  Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

-  Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty  lub   ją   wycofać.   Zmiany   w   ofercie   lub   jej   wycofanie   winny   być   doręczone Zamawiającemu  na  piśmie  pod  rygorem  nieważności  przed  upływem  terminu  składania ofert.

Wizja lokalna pomieszczenia w dniach 28.04.2026 – 08.05.2026 w godz. 8.00-10.00

- Termin i sposób złożenia oferty przez wykonawcę

1.  Ofertę proszę złożyć do dnia 11.05.2026 do godz. 12:00 wyłącznie na adres mailowy: m.wecko@sp34bialystok.onmicrosoft.com . Proszę o wpisanie w tytule wiadomości: oferta na wykonanie prac remontowych stołówka szkolna w SP34 /2026

2.  Za   termin   złożenia   oferty   przyjęty   będzie   dzień   i   godzina   otrzymania   oferty   przez Zamawiającego.

3.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1.  Cena  ofertowa  jest  ceną,  za  którą  wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  przedmiotu zamówienia  łącznie  z podatkiem  VAT  naliczonym  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami w tym zakresie.

2.  Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

3.  Cena  ofertowa  musi  być  wyrażona  w  złotych  polskich  i  zaokrąglona  do  dwóch  miejsc  po przecinku.

- Kryteria oceny ofert

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- Cena C– znaczenie kryterium – 70 %

- Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w w/w zakresie prac ( prace remontowo budowlanych) – K znaczenie kryterium - 20%

- Gwarancja – G znaczenie kryterium – 10%

- Punkty zostaną obliczone wg wzoru:

Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru.

Lp = C + K + G

gdzie:

Lp - łączna liczba punktów przyznanych ofercie,

C - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium - cena,

K - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – kwalifikacje zawodowe np.  (inż. z 5-letnim doświadczeniem) i doświadczenie w w/w zakresie prac (np.6 lat)

G – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – gwarancja (np. 3 lata)

3.  Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

4.  Jako  najkorzystniejsza  zostanie  wybrana  oferta,  która  uzyska  największą  liczbę  punktów spośród ofert podlegających rozpatrzeniu.

Do kryteriów została przypisana waga określona udziałem procentowym. Zamawiający będzie oceniał oferty odpowiadające ww. kryteriom, przy czym oferty w danym kryterium podlegać będą ocenie w oparciu o niżej podane zasady przyznawania punktów.

Oferta może uzyskać maksymalnie 70 pkt w kryterium cena, kryterium kwalifikacje zawodowe i doświadczenie maksymalnie 20 pkt i gwarancja maksymalnie 10 pkt.

Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów, którym

przyporządkowano następujące wagi:

| Lp. | KRYTERIUM | ZNACZENIE W % |
| --- | --- | --- |
| 1. | CENA (C) | 70% |
| 2. | KWALIFIKACJE ZAWODOWE I DOŚWIADCZENIE W W/W ZAKRESIE PRAC | 20% |
| 3. | OKRES GWARANCJI (G) | 10% |
|  | RAZEM | 100% |

1. Cena - punkty za kryterium cena oferty brutto zostaną obliczone wg następującego wzoru:

CN

C = ------------ x 100 x 0,7

Co

gdzie:

C - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością

do dwóch miejsc po przecinku), 1 % = 1 pkt

CN - oznacza cenę brutto najtańszej z ofert,

Co - oznacza cenę brutto ocenianej oferty

2. Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie - punkty w kryterium kwalifikacje zawodowe i doświadczenie o zostaną obliczone wg. następującego wzoru:

KO

K = ------------ x 100 x 0,2

KN

gdzie:

K- oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium kwalifikacje zawodowe = 10 pkt

10 pkt – spełnienie wymagań minimalnych:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (specjalność odpowiednia dla robót ogólnych, np. konstrukcyjno-budowlana),

- odpowiednie wykształcenie (np. kierunek budowlany),

- min. 3 lata doświadczenia w realizacji robót ogólnobudowlanych.

dodatkowe 10 pkt za: doświadczenie, każdy pełen rok doświadczenia realizacji podobnych usług = 1 punkt

KN - oznacza wartość najwyższych kwalifikacji,

KO - oznacza wartość najniższą ocenianej oferty.

3. Okres gwarancyjny  - punkty na kryterium okresu gwarancyjnego zostaną obliczone wg

następującego wzoru:

GO

G = ------------ x 100 x 0,1

GN

gdzie:

G - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium okresu gwarancyjnego, jednostką miary

kryterium okresu gwarancyjnego jest 1 % = 1 pkt

GN - oznacza wartość najwyższego okresu gwarancyjnego,

GO - oznacza wartość okresu gwarancyjnego ocenianej oferty.

- Składanie ofert dodatkowych.

1. Jeżeli  w  postępowaniu o  udzielenie  zamówienia, w  którym,  nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone  oferty  o  takiej  samej  liczbie punktów.  Zamawiający  wzywa  Wykonawców,  którzy  złożyli  te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

2. Wykonawcy,   składając   oferty   dodatkowe   nie   mogą   zaoferować   cen   wyższych   niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Okoliczności, w których oferta nie podlega rozpatrzeniu

1. Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

2. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

3. Jeżeli Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę w postępowaniu.

- Podstawa nieudzielenia zamówienia

1. Nie złożono żadnej oferty podlegającej rozpatrzeniu.

2. Cena   najkorzystniejszej   oferty   lub   oferta   z   najniższą   ceną   przewyższa   kwotę,   którą Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia,  chyba,  że  Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

3. W   przypadku,   o   którym   mowa   w   rozdziale   V,   zostały   złożone   oferty   dodatkowe o takiej samej liczbie punktów.

4. Wystąpiła  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  prowadzenie  postępowania  lub

wykonanie  zamówienia  nie  leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  wcześniej przewidzieć.

5. Postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

- Informacje dodatkowe

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców informacji zawartych w ofercie.

- Zamawiający  wykluczy  z  postępowania  Wykonawców,  co  do  których  wskutek  sprawdzenia wiarygodności ofert poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą. Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

- Zamawiający  bierze  pod  uwagę  wyłącznie  oferty  przesłane  na  adres  mailowy  wskazany w zapytaniu ofertowym.

ZATWIERDZAM

Dyrektor Szkoły

mgr Jacek Pronobis